云南医药健康职业学院康显微鉴定与虚拟仿真实验室建设项目采购

**竞 争 性 谈 判 文 件**

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性采购，诚邀符合条件的公司或供应商前来参与报价。

1. **邀请报价物资：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器 | 规格/型号 | 数量 |
| 1 | 显微镜 | DM500;40-1000X | 33 |
| 2 | 三用紫外分析仪 | 紫外透射302nm；一组白炽灯 UV-2000型高强度紫外分析，特点：仪器备用四种光源302nm、254nm、365nm及白光，l仪器箱体两侧设计割胶窗口和观察口 | 2 |
| 3 | 试剂柜 | 铝木结构 | 4 |
| 4 | 中央台 | 钢木结构（7m\*0.75m\*0.8m） | 4 |
| 5 | 显微标本永久制片 | 要求显微结构清晰，玻璃或石英材质 | 50 |
| 6 | 虚拟仿真 | 药品GMP虚拟仿真实训软件 | 1 |
| 7 | 显微镜柜 | 实木结构（900mm\*460mm\*980mm） | 6 |
| 8 | 实验边台 | 钢木边台（3m\*0.75m\*0.8m） | 2 |
| 9 | 中控台 | 钢木边台（2m\*0.75m\*0.8m） | 1 |
| 10 | 凳子 | 皮面可升降圆凳 | 40 |
| 11 | 烟雾传感器 | 智能传感型 | 1 |
| 12 | 温湿度传感仪 | 智能数显传感仪 | 1 |
| 13 | 灯具 | 平面灯 | 1 |
| 14 | 线路、水路改造 | 定制，要求增加插座，有水池 | 1 |

1. **采购方式：**

**现场竞价谈判。**

三、**供应商报价须知**

1、参加报价公司要具有独立的法人资格及相关资质，有良好的商业信誉和较强的经营实力 。

2、参加报价公司应：

（1）必须提供公司营业执照（三证）复印件并加盖公司公章。

（2）公司法定代表人持法定代表人证书原件（若公司法定代表人委托他人出席，则受委托人必须持公司法定代表人授权委托书＜加盖单位红章和公司法定代表人印章＞，法定代表人身份证复印件及个人身份证复印件和原件）。

（3）公司近二年在县级以上医院或相关院校实验室的合作业绩介绍，附中标通知或合同。

（4）报价文件中报价必须有明细报价单、报价单备注栏应尽量附注图片、最优的付款方式与质保方式、到货日期，报价书应使用A4纸单独打印，不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

（5）用书面形式表达的售后服务承诺、质量保证承诺书、产品生产厂家开具的授权书。

（6）报价文件附件：1、无不良记录承诺书；2、近三年财务报表；3、完税证明；

（7）上述报价文件请同时提供：纸质版一式三份（一正二副）、Word版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。

（8）报价文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章；

未执行上述规定的报价文件，将被视为无效报价文件。

（9）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利；

（10）如需咨询技术性问题，**请与周老师（电话：133 0872 2192）联系。**

**四、其他说明**

1、本谈判文件提出的参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等级的情况下，优先考虑价低的公司。

2、为保证竞价谈判质量，请到场竞价的公司**技术人员和商务人员同时到场参加谈判，如有样品，请提供样品现场演示。**

**五**、**报价书投递截止和评审时间、地点、联系电话**

报价截止时间：**2022年11月14日（周一）17:30（过时不受理）；**

谈判 时间：**2022年11月15日（周二 ）9:00；**

**报价书递交地点**：昆明市五华区海屯路296号云南医药健康职业学院（海源校区）综合楼8楼810会议室；

**谈判地点：**昆明市五华区海屯路296号云南医药健康职业学院（海源校区）综合楼810会议室；

**业务联系人及电话**：王老师 **0871-6833 0090/137 0062 9697。**

六、**疫情期间，所有参加投标人员，须做到出示健康码绿码、行程卡绿码（不带星号）、48小时内核酸检测报告、体温检测正常、科学佩戴医用外科口罩。**

**云南医药健康职业学院**

**2022年11月9日**