**云南医药健康职业学院康复实训室扩建项目采购**

**竞争性谈判文件**

现就以下采购项目，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则进行公开竞争性采购，诚邀符合条件的公司或供应商前来参与报价。

1. **邀请报价**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **参考图片** | **名称** | **参考参数** | **单位** | **数量** | **单价****（元）** | **小计（元）** |
| 1 |  | 言语训练卡片 | 根据厂家产品特点，包括但不限于训练图册、卡片、早教机等。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 |  | 全方位悬吊康复训练系统 | 产品功能： 1、悬吊可适用于脑卒中，脑瘫、截瘫等神经功能障碍患者的运动康复训练，及一些关节肌肉萎缩，要腿疼痛等患者的预防和治疗。2训练较弱的目标单一肌肉或肌群，以提高肌力与耐力； 3、增强肌肉控制与协调能力；4.改善身体的功能及活动技巧，增强功能性活动，已达独立自主的目标；5.增进感觉统合的功能；6.可进行悬吊下放松训练、悬吊下神经肌肉控制训练和悬吊下手法治疗；7.可进行关节活动度训练，肌力增强训练，核心稳定性训练，重心稳定性训练。产品组成： 包括但不限于落地架、悬吊康复训练器、宽悬带 、窄悬带中分带窄口手带、胸背带 、握具手柄 、平衡垫 、绳夹 、滚桶 、挂钩 、多体位电动康复床（高度可调节，床面可翻转，床面采用舒适、耐用、环保材质），等。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 |  | 辅助步态训练器 | 台面垫高度和手柄间距可调节，台面垫额定承载质量80kg。 | 架 | 1 |  |  |
| 4 |  | 训练用扶梯（双向） | 1、产品组成：包括但不限于阶梯架、阶梯、阶梯扶手、平台支架、平台、平台扶手、扶手座。 2、主要技术指标和参数符合教学使用，设备横向距离2--3米。 | 架 | 1 |  |  |
| 5 |  | 股四头肌训练椅 | 1、产品组成包括但不限于椅架、固定带、靠背、分度盘、分度定位销、小腿支架、卡箍、配重块、扶手、椅座、配重支架、升降支架、辅助手柄、小腿托。2、哑铃片数量及质量：哑铃片数量4-6块，总重量8-9KG3、参考座垫额定承载：135kg 4、座垫及靠背采用舒适、耐用、环保材质 | 张 | 1 |  |  |
| 6 |  | 踝关节矫正板 | 1、产品组成包括但不限于防滑踏板、角度调节支架、底座。2、最少四挡可调节角度范围，参考额定承载量135KG | 块 | 2 |  |  |
| 7 |  | 手支撑器 | 1、参考规格：大中小各两个 2、承重：≥100kg3、参考材质：静电喷塑钢板 | 套 | 2 |  |  |
| 8 |  | 姿势矫正镜 | 参考参数：88×66×186cm，镜面玻璃厚度0.5cm。架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，镜面带有网格，底座四角配有脚轮。 | 架 | 1 |  |  |
| 9 |  | 多功能关节活动测量表 | 参考参数：18×8×9cm表盘直径≥6.5cm,表盘旋转角度360°测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度 | 只 | 1 |  |  |
| 10 |  | 分指板 | 包含大中小各一个 | 只 | 2 |  |  |
| 11 |  | 电脑恒温蜡疗仪 | 1、全自动半自动模式自由切换2、可同时制作蜡饼数6盘及以上3、具有防漏电功能及漏电保护装置 | 台 | 1 |  |  |
| 12 |  | 干扰电治疗仪 | 该产品能软化瘢痕、松解粘连、兴奋神经肌肉组织，具有镇痛、促进炎症消散、改善局部血液循环的作用。 | 台 | 1 |  |  |
| 13 |  | 痉挛肌治疗仪 | 1、采用失神经肌肉的电刺激疗法2、可随时切换连续/断续输出方式3、输出为低频脉冲4、四路输出独立可调 | 台 | 1 |  |  |
| 14 |  | 肩抬举训练器 | 1、产品组成：包括但不限于支架、木棒 、角度调节螺栓、角度盘2、可调节坡度，通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。 3、可在棍棒上悬挂沙袋，以增加抗阻力 。  | 套 | 1 |  |  |
| 15 |  | 平衡板（带扶手） | 1、材质：木制品，带扶手2、最大承载质量为：≥135kg | 块 | 1 |  |  |
| 16 |  | 滚桶 | 1、用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能2、长度为80CM，多种直径规格可供选择，额定载荷80kg。3、材质：环保材质 | 只 | 3 |  |  |
| 17 |  | OT综合训练台 | 1、产品组成包括但不限于上肢协调功能练习器（手指），分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽等组成。 2、参考技术指标和参数：参考规格(cm)：180×105×95参考重量：90.0kg左右操作面板：44.5×36（长×宽）cm后操作面板：94.5×36（长×宽）cm操作面板高度可调节 | 套 | 1 |  |  |
| 合计 |  |

说明：

1.报价包含：人工费、安装费、运输费、管理费、风险费、材料费、培训费、税费等一切费用。

2.报价人须提供详细的价格组成明细及产品参数。

3.付款方式：验收合格后，一次性支付至合同总金额的95%；留质保金5%，质保期满一年后支付。

4.质保期 年，到货及安装周期 日历天。

**二、报价方式：竞价谈判；**

**三、合格竞谈方的要求**

**1.营业执照要求：**

报价人须具备经国家市场监督管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织或自然人，必须具备有效的营业执照。

**2.财务状况要求：**

报价人财务状况良好，提供近三年的审计报告及审计过的财务报表，并加盖公司公章。

**3.信用要求：**

未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为准）；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的报价人（以在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的信用记录为准）。需附网站查询截屏，截屏时间必须在公告发出日到响应文件递交日的期间内。

**4.竟谈文件附件清单如下：**

包含但不限于以下材料，均应加盖公章。**商务部分和技术部分分开装订、分别进行密封，技术部分不得体现报价。**商务部分，技术部分的首页均需制作目录：

1. **技术部分（独立封装）**

|  |
| --- |
| 1.产品品牌及详细参数、方案、到货及安装周期、质保期 |
| 2.公司近两年业绩介绍，附中标通知或合同 |
| 3.无不良记录承诺书 |
| 4.近三年的审计报告及审计过的财务报表 |
| 5.近三年（12月份）增值税完税证明 |
| 6.售后服务承诺书、质量保证承诺书 |

（2）**商务部分（独立封装）**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.报价一览表 | 2.分项报价表 |
| 3.法定代表人资格证明书 | 4.法定代表人授权委托书件 |
| 5.资质证明文件 | 5.报价人基本情况表 |

（3）竟谈文件请同时提供：纸质版一式四份（一正三副）、电子版一份（U盘）装入密封文件袋并在文件袋上标注联系人电话。竟谈文件须用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章。商务部分和技术部分分开装订、分别进行密封，技术部分不得体现报价。

（4）未执行上述规定的竟谈文件，将被视为无效竟谈文件。

（5）本公司保留第一次评审后，根据实际情况有可能进行补充询价及二次评审的权利。

**四、其他说明**

1.本谈判文件提出的各个参数仅作参考，不作为本次采购的唯一参数，在同等级的情况下，优先考虑报价低的公司。

2.参与竞价的公司可提供等效替代品，条件是满足或正偏离需求产品的功能、性能要求，且价格不得高于原需求产品。

3.为保证竞价谈判质量，请参与竞价的公司技术人员和商务人员同时到场参加谈判。

4.本项目代理服务费由中标人支付。收费标准：参照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）”与“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格〔2003〕857号）”的要求及规定的标准计算后向中标单位收取代理服务费。

**五、竞谈文件投递信息和评审信息**

**1.竞谈文件投递信息**

**（1）文件递交截止时间：**2024年12月9日下午16:00。(可提前提交)

**（2）文件递交地点：云南省昆明市五华区海屯路296号，云南医药健康职业学院（海源校区）综合楼8楼。**

**2.评审信息**

**（1）竞谈评审时间：**2024年12月10日上午9:30。

**（2）竞谈评审地点：云南省昆明市五华区海屯路296号，云南医药健康职业学院（海源校区）综合楼8楼会议室。**

3.联系方式

（1）项目负责人：朱老师 17858922355。

（2）采购单位联系电话：杨老师15368090913。

（3）招标代理联系电话：余老师0871-68330090/18388055182。

（4）监审联系电话：王老师18487241976。

采购单位：云南医药健康职业学院

招标代理机构：云南景通招标代理有限公司

 2024年12月5日